| 委托单位 | 寿光市玉洋防水材料有限公司 |  | 检测类别 | 验收检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 寿光市玉洋防水材料有限公司 |  | 采样日期 | 2018.03.14-03.15 |  |
| 详细地址 | 寿光市台头镇 |  | 分析完成日期 | 2018.03.16 |  |
| 检测项目 | 工业企业厂界环境噪声 |  |  |  |  |
| 质控依据 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  |  | 型号 |
|  | 1 | 声校准器 |  |  | AWA6221A |
|  | 2 | 空盒气压表 |  |  | DYM-3 |
|  | 3 | 风向风速仪 |  |  | PH-SD1 |
| 检测结果 | 检测数据详见本报告第2页。 |  |  |  |  |
| 检测结论 | 不做判定。 |  |  |  |  |

报 告 编 制：

审       核：                                检 测 章：

批       准：                                签 发 日 期：

噪声检测结果

| 采样日期 |  | 2018.03.14-03.15 | 测量项目 | 工业企业厂界环境噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气状况 |  | 2018..03.14 晴 2018..03.15晴 |  |  |  |
| 测量时间 |  | 2018..03.14昼测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) 2018..03.14夜测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) 2018..03.15昼测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) 2018..03.15夜测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) |  |  |  |
| 2018.03.14 | 检测点位 | 东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# |
|  | 昼间第一次 | 54.3 | 56.5 | 57.3 | 54.5 |
|  | 夜间第一次 | 45.3 | 46.6 | 47.2 | 45.4 |
| 2018.03.15 | 昼间第一次 | 53.8 | 55.6 | 56.5 | 46.5 |
|  | 夜间第一次 | 44.7 | 45.9 | 53.4 | 44.6 |

本页以下空白

附表1：检测项目分析方法及检出限

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

附表2：检测期间气象参数

| 采样日期 | 时间 | 气温（℃） | 气压（KPa) | 风向 | 风速(m/s) | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.14 | 第一次 | 14 | 101.1 | 西北风 | 1.5 | 5 | 4 |
|  | 第二次 | 24 | 100.9 | 西北风 | 1.1 | 3 | 2 |
|  | 第三次 | 22 | 101.3 | 西北风 | 1.1 | 3 | 2 |
|  | 第四次 | 9 | 100.8 | 西北风 | 1.8 | 5 | 2 |
| 2018.03.15 | 第一次 | 4 | 101.7 | 南风 | 2.0 | 4 | 3 |
|  | 第二次 | 8 | 101.9 | 南风 | 1.9 | 4 | 3 |
|  | 第三次 | 6 | 101.5 | 南风 | 2.1 | 3 | 2 |
|  | 第四次 | 1 | 101.1 | 南风 | 2.1 | 5 | 4 |

本页以下空白

附图1：噪声监测点位示意图

北

▲4

▲1

3▲

▲2

▲2

寿光市玉洋防水材料有限公司

年产570万平方米聚乙烯丙纶复合防水卷材项目

环评竣工验收检测

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 姓名 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 崔峻鸣 | 等效连续A声级 |  |
| 采样人员 |  |  |  |